ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

С Руководствами по эксплуатации электромеханизмов и блоков управления, а также с техническими характеристиками кранов можно ознакомиться (скачать) на сайте: www.atek-shevchuk.ru в разделе «Документация»

к заказу обратных (ОК) клапанов АТЭК для

газообразных и жидких сред

Выбранный вариант ответа в Таблице  отметить в квадрате     √

Заполненный лист  направить по факсу: (495) 989-92-38, 989-92-39

или по Е-mail: atek.05@mail.ru

Таблица

| № | Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Данные заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место установки крана |  |
| 2 | Рабочая среда (пар, вода, газообразные и жидкие нефтепродукты, др.) |  |
| 3 | а) Номинальный (условный) диаметр трубопровода | DN | мм |  |
|  | б) Наружный диаметр Дн х толщина стенки S трубопровода | Дн х S | мм |  |
|  | в) Марка стали трубопровода |  |
|  | г) Марка стали корпуса клапана |  |
|  | д) Марка стали переходников клапана |  |
| 4 | Номинальное давление | PN |  |  |
|  | Давление (избыточное) среды перед клапаном | Р1 | МПа |  |
| 5 | Температура рабочей среды | t1 | °C |  |
| 6 | Требуемый класс герметичности по ГОСТ Р 54808-2011 | □ А, □ АА, □ В, □ С и др. |
| 7 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | □ умеренный (У-____) - 40˚С до + 60˚С □ холодный (ХЛ-____) - 60˚С до + 60˚С |
| 8 | Требуемое количество |  |
| 9 | Данные о Заказчике (Потребителе): (Наименование, адрес, тел./факс, контактное лицо) |  |
| 10 | Данные о проектной организации (Наименование, адрес, тел./факс, контактное лицо) |  |
| 11 | Дополнительные требования и пожелания Заказчика | Необходимость поставки: □ Специальный инструмент для ремонта □ Ремонтный комплект уплотнений и др. □ Катушка для монтажа и промывки |

Примечание: 	1. Заполнение всех граф обязательно.

2. Неполный объем информации является причиной задержки исполнения заказа.