С Руководствами по эксплуатации электромеханизмов и блоков управления, а также с техническими характеристиками клапанов можно ознакомиться (скачать) на сайте: www.atek-shevchuk.ru в разделе «Документация»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

к заказу регулирующих (РК) клапанов АТЭК для

пара и воды (П)

Выбранный вариант ответа в Таблице отметить в квадрате    √

Заполненный  лист направить по факсу:  (495) 989-92-38, 989-92-39

или по Е-mail: atek.05@mail.ru

Таблица

| № | Наименование | Обозначение | Ед. изм. | Данные Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение РК: | □ основной, □ растопочный, □ на рециркуляции, □ регулирование: □ расхода среды, □ давления, □ температуры среды, □ уровня среды |
| 2 | Рабочая среда (пар, вода и др.) |  |
| 3 | а) Номинальный (условный) диаметр трубопровода | DN | мм |  |
|  | б) Наружный диаметр Дн х толщина стенки S трубопровода | Дн х S | мм |  |
|  | в) Марка стали трубопровода |  |
|  | г) Марка стали корпуса клапана |  |
|  | д) Марка стали переходников клапана |  |
| 4 | Расход пара, воды: - максимальный (при полностью открытом клапане) | G max | т /ч |  |
|  | - минимальный (регулируемый) | G min | т /ч |  |
| 5 | Давление избыточное перед РК при макс. расходе (с учетом потерь давления в запорной арматуре и расходомерном устройстве) | Р1 | МПа |  |
| 6 | Давление избыточное за РК при максимальном расходе | P2 max | МПа |  |
|  | Давление избыточное за РК при минимальном расходе | P2 min | МПа |  |
| 7 | Температура рабочей среды перед РК | t1 | °С |  |
| 8 | а) Удельный объем среды при параметрах t1, Р1 б) Плотность среды б) Плотность воды | v п | м3/кг |  |
|  |  | ρ в | кг/м3 |  |
| 9 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | □ умеренный (У-___) - 40˚С до + 60˚С □ холодный (ХЛ-___) - 60˚С до + 60˚С |
| 10 | Тип электромеханизма | □ Взрывозащищенный; □ Общепромышленный |
| 11 | Питание электромеханизма общепромышленного исполнения | □ Трехфазное 380 В, 50 Гц или □ Однофазное 220 В, 50 Гц |
| 12 | Питание электромеханизма взрывозащищенного исполнения | Поставляются только с трехфазным напряжением 380 В, 50 Гц |
| 13 | Тип блока сигнализации положения выходного вала электромеханизма | □ Реостатный □ Индуктивный □ Блок концевых выключателей □ Токовый (0-5, 0-20, 4-20 мА) |
| 14 | Требуемое количество |  |
| 15 | Данные о Заказчике (Потребителе): (Наименование, адрес, тел./факс, контактное лицо) |  |
| 16 | Данные о проектной организации (Наименование, адрес, тел./факс, контактное лицо) |  |
| 17 | Дополнительные требования и пожелания Заказчика | Необходимость поставки: □ Специальный инструмент для ремонта □ Ремонтный комплект уплотнений и др. □ Катушка для монтажа и промывки |

Примечание: 	1. Заполнение всех граф обязательно.

2. Неполный объем информации является причиной задержки исполнения заказа.