                                                                      ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
	С Руководствами по эксплуатации электромеханизмов и блоков управления, а также с техническими характеристиками кранов можно ознакомиться (скачать) на сайте: www.atek-shevchuk.ru 

 в разделе «Документация»


к заказу быстродействующих запорных (ПЗК) кранов АТЭК для:  
пара и воды (П) 

Выбранный вариант ответа в Таблице отметить в квадрате    √  

Заполненный лист  направить по факсу: (495) 989-92-38, 989-92-39
или по Е-mail: atek.05@mail.ru
Таблица
	№
	Наименование
	Обозначение
	Ед. изм.
	Данные заказчика

	1
	Место установки крана 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ЗАПОЛНЕНИЕ!

1.  Монтаж нового крана под приварку

2.  Замена ранее установленного крана с указанием номера чертежа (см. маркировку):

- поставка изделия с переходниками

- поставка без переходников (монтаж по фланцам)
	

	2
	Рабочая среда (пар, вода и др.)
	

	3
	В аварийной ситуации ПЗК должен:
	□ Закрыться («НЗ»)                □ Открыться («НО»)

	4
	а) Номинальный (условный) диаметр крана/трубопровода
	DN
	мм
	

	
	б) Наружный диаметр Дн × толщина стенки S трубопровода
	Дн   ×   S
	мм
	

	
	в) Марка стали трубопровода
	

	
	г) Марка стали корпуса крана
	

	
	д) Марка стали переходников крана
	

	5
	Давление номинальное (PN) и давление избыточное (Р1) среды перед краном
	PN / Р1
	МПа
	

	6
	Температура рабочей среды
	t1
	°C
	

	7
	Максимальный расход среды

(при полностью открытом кране)

а) пара, б) воды
	Gп max

	т/ч
	

	8
	Требуемый класс герметичности по ГОСТ 9544-2015
	□ А,              □ АА,               □ В,                □ С          и        др.

	9
	Климатическое исполнение и категория размещения с учетом хранения и транспортирования по ГОСТ 15150
	□ умеренный (У-___) -                                 40˚С до + 60˚С

	10
	Тип электромеханизма 
	□ Взрывозащищенный; □ Общепромышленный

	11
	Питание электромеханизма на:
быстрое закр. - для «НЗ» (быстрое откр. - для «НО»)
	□ Постоянный ток, 220В 

□ Переменный ток,  220 В, 50 Гц

	12
	Питание электромеханизма на:

откр. - для «НЗ» (закр. - для «НО»)
	Поставляется только с переменным током, 220 В, 50 Гц 

	13
	Должен ли ПЗК закрыться – для «НЗ» (открыться – для «НО») в аварийной ситуации – при прекращении подачи  электроэнергии от внешнего 
	□ Да, должен 

□ Нет, не должен

	14
	  Требуемое количество
	

	15
	Данные о Заказчике 

(Наименование объекта поставки)
	

	16
	Данные о проектной организации
(Наименование, адрес, тел./факс)
	

	17
	Дополнительные требования

и пожелания Заказчика 


	Необходимость поставки:

□ Специальный инструмент для ремонта

□ Ремонтный комплект уплотнений и др.
□ Катушка для монтажа и промывки (от DN 80 и выше)

	18
	Клапан полнопроходной по ГОСТ  28343
	□ Зауженный 

□ Полнопроходной 

□ Зауженный по ТУ


Примечание: 
1. Заполнение всех граф обязательно.

2. Неполный объем информации является причиной задержки исполнения заказа.

НЗ – «нормально закрытый» клапан, закрывается менее чем за 1 секунду

НО – «нормально открытый» клапан, открывается менее чем за 1 секунду
