ОПРОСНЫЙ ЛИСТ С Руководствами по эксплуатации электромеханизмов и блоков управления, а также с техническими характеристиками клапанов можно ознакомиться (скачать) на сайте: www.atek-shevchuk.ru в разделе «Документация»

к заказу Клапана регулирующего (РК) расход рабочей среды

(не регулятор давления!):

а) газ (Г)

б) пар (П), вода,

в) мазут (М) и др. среды

Выбранный вариант ответа в Таблице отметить в квадрате    √

Заполненный  лист направить по факсу:  (495) 989-92-38, 989-92-39  или по Е-mail: atek.05@mail.ru

Таблица

| № | # Наименование |  | Обозначение | Ед. изм. | Данные Заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место установки РК, регулирующего расход рабочей среды, его назначение |  |  |  |  |  |
| 2 | Рабочая среда (указать конкретно письменно - газ, пар, вода, мазут, др.) |  |  |  |  |  |
| 3 | а) Номинальный (условный) диаметр трубопровода |  | DN | мм |  |  |
|  | б) Наружный диаметр Дн х толщина стенки S трубопровода |  | Дн х S | мм |  |  |
|  | в) Марка стали трубопровода |  | □ Ст20, □ 09Г2С, □12Х18Н10Т, □ др. |  |  |  |
|  | г) Марка стали корпуса клапана |  | □ Ст20, □ 09Г2С, □12Х18Н10Т, □ др. |  |  |  |
|  | д) Марка стали переходников клапана |  | □ Ст20, □ 09Г2С, □12Х18Н10Т, □ др. |  |  |  |
| 4 | Расход газа: -максимальный (при полностью открытом клапане) -минимальный (регулируемый) |  | Q г max | нм3 /ч |  |  |
|  |  |  | Q г min | нм3 /ч |  |  |
| 5 | Расход пара, воды, мазута или др.: - максимальный (при полностью открытом клапане) |  | G max | т /ч |  |  |
|  | - минимальный (регулируемый) |  | G min | т /ч |  |  |
| 6 | Давление избыточное перед РК при макс. расходе (с учетом потерь давления в запорной арматуре и расходомерном устройстве) |  | Р1 | □ МПа □ кгс/см² |  |  |
| 7 | Давление избыточное за РК при максимальном расходе |  | P2 max | □ МПа □ кгс/см² |  |  |
|  | Давление избыточное за РК при минимальном расходе |  | P2 min | □ МПа □ кгс/см² |  |  |
| 8 | Температура рабочей среды перед РК |  | t1 | °С |  |  |
| 9 | а) Удельный объем среды при параметрах t1, Р1 б) Плотность среды б) Плотность воды |  | v п | м3/кг |  |  |
|  |  |  | ρ в | кг/м3 |  |  |
| 10 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | □ умеренный (У-___) - 40˚С до + 60˚С □ холодный (ХЛ-___) - 60˚С до + 60˚С |  |  |  |
| 11 | Тип электромеханизма | □ Взрывозащищенный; □ Общепромышленный |  |  |  |  |
| 12 | Питание электромеханизма общепромышленного исполнения | □ Трехфазное 380 В, 50 Гц или □ Однофазное 220 В, 50 Гц |  |  |  |  |
| 13 | Питание электромеханизма взрывозащищенного исполнения | Поставляются только с трехфазным напряжением 380 В, 50 Гц |  |  |  |  |
| 14 | Тип блока сигнализации положения выходного вала электромеханизма | □ Реостатный □ Индуктивный □ Блок концевых выключателей □ Токовый (0-5, 0-20, 4-20 мА) |  |  |  |  |
| 15 | Требуемое количество |  |  |  |  |  |
| 16 | Данные о Заказчике (Потребителе): (Наименование, адрес, тел./факс, контактное лицо) |  |  |  |  |  |
| 17 | Данные о проектной организации (Наименование, адрес, тел./факс, контактное лицо) |  |  |  |  |  |
| 18 | Дополнительные требования и пожелания Заказчика | Необходимость дополнительной поставки: □ Специальный инструмент для ремонта □ Ремонтный комплект уплотнений и др. □ Катушка для монтажа и промывки |  |  |  |  |

Примечание: 	1. Заполнение всех граф обязательно.

2. Неполный объем информации является причиной задержки исполнения заказа.